## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Trạm biến áp 110kV Phước Tân
Hạng mục: Cung cấp và thi công hoàn thiện hệ thống Thông tin liên lạc và SCADA - Trạm 110kV Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 040526/HĐXL/TSM-HGP ngày 04/05/2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
3 | PHẦN VTTB DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP (SPC MUA SẮM TẬP TRUNG), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT.
3.7 | HỆ THỐNG TTLL
3.7.1 | Enthernet Switch layer 3 (dùng cho OT và IT ) | 4 | T.bộ |  |  | 2000000 | 8000000 | 8% | 640000 | 8640000
3.7.2 | Thiết bị Modul SFP | 4 | T.bộ |  |  | 500000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
3.7.3 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | 2 | T.bộ |  |  | 1000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
3.8 | HỆ THỐNG SCADA
3.8.1 | Phần mềm máy tính Gateway và HMI | 1 | bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
3.8.2 | Máy tính Gateway | 1 | bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
3.8.3 | Tủ thiết bị Scada | 1 | Tủ |  |  | 20000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
3.8.4 | Thiết bị đồng hồ GPS | 1 | bộ |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
3.8.5 | Inverter 220VAC & 110VDC 220VAC, 2000VA (power supply) | 1 | Bộ |  |  | 2000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
3.8.6 | Thiết bị Erthernet switch | 2 | Bộ |  |  | 2000000 | 4000000 | 8% | 320000 | 4320000
4 | PHẦN VTTB TBA 110kV: DO NHÀ THẦU CUNG CẤP MUA MỚI VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH ĐƯỢC CHỦ ĐẦU TƯ NGHIỆM THU VÀ TRIỂN KHAI THI CÔNG LẮP ĐẶT HOÀN CHỈNH THEO HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT.
4.19 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV PHƯỚC TÂN
4.19.1 | Tủ TTLL: - Rack 19 inch - Cấp bảo vệ ≥ IP.20 - Cửa trước, cửa trong, cửa sau, các mặt bên, khóa … - Bảng phân phối nguồn, cầu chì và & ngăn, cáp … | 1 | Tủ | TTLL | TSM/Việt Nam | 40000000 | 40000000 | 8% | 3200000 | 43200000
4.19.2 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như ống gen nhiệt, dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... | 2 | Bộ | DN | TSM/Việt Nam | 6500000 | 13000000 | 8% | 1040000 | 14040000
4.19.3 | Thiết bị nối dây quang Joint box 1x48: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như hộp nhựa đặt dây cáp quang - non-metalic, ống gen, ... | 2 | Bộ | DN | TSM/Việt Nam | 10000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
4.19.4 | Cáp quang Non-metalic (48 sợi SM) | 300 | m | 24FO | Postel/VN | 35000 | 10500000 | 8% | 840000 | 11340000
4.19.5 | Thiết bị điện thoại Cisco IP phone - Loại: IP phone - Ethernet switch: Điện thoại kết nối Ethernet 10/100 Base-T thông qua 2 cổng RJ-45, một cho kết nối LAN và một cho kết nối thiết bị Ethernet như một máy tính. | 1 | Bộ | CP-7821-K9 | Cisco/Việt Nam/Trung Quốc | 7000000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
4.19.6 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 4 | Sợi | DN | TSM/Việt Nam | 450000 | 1800000 | 8% | 144000 | 1944000
4.19.7 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ |  | TSM/Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
4.20 | HỆ THỐNG TTLL TẠI TRẠM 110KV GIANG ĐIỀN
4.20.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | 1 | Bộ | 10G SFP+ SMF | WT/Handar/Trung Quốc | 15000000 | 15000000 | 8% | 1200000 | 16200000
4.20.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 1 | sợi | DN | TSM/Việt Nam | 450000 | 450000 | 8% | 36000 | 486000
4.20.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ |  | TSM/Việt Nam | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
4.21 | HỆ THỐNG TTLL TẠI ĐỘI VHLĐ CAO THẾ ĐỒNG NAI
4.21.1 | Thiết bị Modul SFP (phù hợp với thiết bị SW hiện hữu tại trạm) - Bước sóng công tác: 1310nm or 1550nm - Cự ly truyền dẫn (tối đa): ≥ 40km - Giao diện điện: G703/120 Ohm. - Trọn bộ phụ kiện, phần mềm, cáp kết nối, đầu nối… - Lắp đặt: lắp đặt trên khe Switch. | 1 | Bộ | 10G SFP+ SMF | WT/Handar/Trung Quốc | 15000000 | 15000000 | 8% | 1200000 | 16200000
4.21.2 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/UPC- 01 sợi 20m. | 1 | sợi | DN | TSM/Việt Nam | 450000 | 450000 | 8% | 36000 | 486000
4.21.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ |  | TSM/Việt Nam | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
4.22 | HỆ THỐNG SCADA
4.22.1 | Màn hình LCD 21 kết nối và sử dụng cho máy tính Gateway và màn hình cho máy tính kỹ sư (bao gồm cả dây kết nối với máy tính) | 3 | Bộ | VP227 | Asus/Trung Quốc | 5600000 | 16800000 | 8% | 1344000 | 18144000
4.22.2 | Máy tính kỹ sư/HMI | 1 | Bộ | IPC-7130 | Advantech/Đài Loan | 75000000 | 75000000 | 8% | 6000000 | 81000000
4.22.3 | Trọn bộ phụ kiện, dây dẫn….để lắp đặt hoàn thiện | 1 | Trọn bộ |  | TSM/Việt Nam | 35000000 | 35000000 | 8% | 2800000 | 37800000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 300000000 |  | 45000000
Thuế VAT | [9 empty] | 24000000
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 324000000
(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn triệu đồng chẵn./.)