## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Trạm biến áp 220kV Năm Căn
Hạng mục: Trạm biến áp 220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn – Cà Mau 2
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 17/2026-HDTC-E.LCG 16 ngày 02 tháng 06 năm 2026
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
MỤC A
BI | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY : (Tất cả ống cấp nước phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được mạ kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ, sơn 1 nước lót và 2 nước phủ)
BJ | 1. Mặt bằng bố trí chung :
1 | Cung cấp và lắp đặt trụ nước chữa cháy (bao gồm hộp và vòi chữa cháy) | 4 | cái | Tủ VN, dây và vòi Tomoken/BQP | Tomoken/BQP | 5418000 | 21672000 | 8% | 1733760 | 23405760
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN150mm | 3 | cái |  | Shinyi | 6860000 | 20580000 | 8% | 1646400 | 22226400
4 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN100mm | 2 | cái |  | Shinyi | 4480000 | 8960000 | 8% | 716800 | 9676800
8 | Cung cấp và lắp đặt đặt co giảm STK D150/100 | 1 | cái |  |  | 490000 | 490000 | 8% | 39200 | 529200
10 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN 150 | 6 | bích |  |  | 308000 | 1848000 | 8% | 147840 | 1995840
11 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN100 | 4 | bích |  |  | 252000 | 1008000 | 8% | 80640 | 1088640
12 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | 10 | m2 |  |  | 49000 | 490000 | 8% | 39200 | 529200
13 | Cung cấp boulon mạ kẽm thành phẩm { Đơn giá bulong mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | 0.04 | Tấn |  |  | 91000000 | 3640000 | 8% | 291200 | 3931200
14 | Lắp đặt boulon mạ kẽm thành phẩm | 0.04 | tấn |  |  | 6300000 | 252000 | 8% | 20160 | 272160
15 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 100 | m |  | cadivi | 77000 | 7700000 | 8% | 616000 | 8316000
16 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN 27mm | 0.5 | 100m |  | Minh Phát | 3080000 | 1540000 | 8% | 123200 | 1663200
17 | Cung cấp và lắp đặt măng song STK DN27 | 12 | cái |  | Minh Phát | 25200 | 302400 | 8% | 24192 | 326592
18 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng Module | 1 | hộp |  | VN | 770000 | 770000 | 8% | 61600 | 831600
19 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây ngoài trời | 2 | hộp |  | VN | 910000 | 1820000 | 8% | 145600 | 1965600
20 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | 30 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt Mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | 15 | Mối |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | Cung cấp và lắp đặt thùng cát 0,5m3 ( gồm có bi cát + cát + xẻng ) | 2 | Thùng |  |  | 0 |  | 8% | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt sơn màu đỏ hệ thống | [5 empty] | 25000000 | 8% | 2000000 | 27000000
BK | 2. Hệ thống báo cháy và phun sương :(1 dàn phun sương)
BL | 2a. Thiết bị chữa cháy :
| Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 80 | 1 |  |  | Shinyi | 3080000 | 3080000 | 8% | 246400 | 3326400
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 50 | 1 | cái |  | Shinyi | 2240000 | 2240000 | 8% | 179200 | 2419200
| Cung cấp và lắp đặt ống STK DN80mm dày 3,5mm | 0.03 | 100m |  | Hòa Phát | 39200000 | 1176000 | 8% | 94080 | 1270080
8 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN50mm dày 2,5mm | 0.03 | 100m |  | Hòa Phát | 25200000 | 756000 | 8% | 60480 | 816480
14 | Cung cấp và lắp đặt côn STK, DN65mm | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặtcôn STK DN50mm | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt tê STK DN100x100x80 | 1 |  |  |  | 392000 | 392000 | 8% | 31360 | 423360
20 | Cung cấp và lắp đặt tê STK DN 50x50 | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt bích STK DN 65 | 8 | bích |  |  | 109200 | 873600 | 8% | 69888 | 943488
24 | Cung cấp boulon mạ kẽm nhúng nóng { Đơn giá bu long mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | 0.002 | Tấn |  | VN | 91000000 | 182000 | 8% | 14560 | 196560
25 | Lắp đặt boulon | 0.002 | Tấn |  |  | 6300000 | 12600 | 8% | 1008 | 13608
26 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm | 12 | m2 |  |  | 42000 | 504000 | 8% | 40320 | 544320
29 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | 12 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 15000000 | 8% | 1200000 | 16200000
BM | 2b. Thiết bị báo cháy :
1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt ngoài trời chống nổ | 0.4 | 10 đầu | Đầu báo nhiệt chống nổ 90oC -FFH-2E090 | Hochiki/ Japan | 96600000 | 38640000 | 8% | 3091200 | 41731200
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 2 | Cái | DCP-R2ML | Hochiki/ USA | 2030000 | 4060000 | 8% | 324800 | 4384800
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 3 | Cái | DCP-CZM | Hochiki/ USA | 1750000 | 5250000 | 8% | 420000 | 5670000
4 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 2 | Cái | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 1330000 | 2660000 | 8% | 212800 | 2872800
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 400 | m |  |  | 77000 | 30800000 | 8% | 2464000 | 33264000
6 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN27mm bảo vệ dây | 0.4 | 100m |  |  | 30800 | 12320 | 8% | 985.6 | 13305.6
7 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN27 | 20 | Cái |  |  | 25200 | 504000 | 8% | 40320 | 544320
8 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây 100x100 | 2 | hộp |  |  | 490000 | 980000 | 8% | 78400 | 1058400
9 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy ngoài trời | 1 | Cái | WHEC24-75WR | Hochiki/ USA | 3080000 | 3080000 | 8% | 246400 | 3326400
10 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 2 | Cái | DCP-AMS |  | 2170000 | 4340000 | 8% | 347200 | 4687200
11 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 3 | Cái | FBB-150K |  | 588000 | 1764000 | 8% | 141120 | 1905120
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy ngoải trời | 1 | hộp |  |  | 4550000 | 4550000 | 8% | 364000 | 4914000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 12000000 | 8% | 960000 | 12960000
BN | 3a. Vật tư nhà bơm :
1 | Cung cấp bình điều áp 50 lít | 1 | Cái |  |  | 9520000 | 9520000 | 8% | 761600 | 10281600
24 | Cung cấp và lắp đặt máng điện 150x100, tôn dày 1mm | 0.18 | 100m |  |  | 490000 | 88200 | 8% | 7056 | 95256
25 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | 2 | Bình |  |  | 1190000 | 2380000 | 8% | 190400 | 2570400
26 | Cung cấp và lắp đặtĐèn Exit 12W-225V, 50Hz, có pin DC dự phòng | 2 | bộ |  |  | 476000 | 952000 | 8% | 76160 | 1028160
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 8000000 | 8% | 640000 | 8640000
BO | 3b. Phụ kiện nhà bơm :
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 8000000 | 8% | 640000 | 8640000
BP | 3c. Vật tư thiết bị báo cháy :
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 3 | Cái | DCP-R2ML |  | 2030000 | 6090000 | 8% | 487200 | 6577200
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 6 | Cái | DCP-CZM | Hochiki/ USA | 1750000 | 10500000 | 8% | 840000 | 11340000
4 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | 2 | Cái | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore | Hochiki/ Singapore | 1330000 | 2660000 | 8% | 212800 | 2872800
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 100 | m |  |  | 77000 | 7700000 | 8% | 616000 | 8316000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
BQ | 3d. Vật tư cấp nguồn nhà bơm :
1 | Tủ điện (Trọn bộ cùng hàng kẹp, kẹp cáp xuyên đáy tủ, bộ định vị thiết bị,… để lắp đặt hoàn chỉnh tủ) | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | MCB 4P, 600VAC - 350A | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | MCB 4P, 600VAC - 40AF/40AT | 1 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | MCB 2P, 600VAC - 20AF/20AT | 2 | cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Hộp ổ cắm nhựa 600VAC, 10A, trọn bộ với cầu chì bảo vệ | 1 | hộp |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Hộp công tắc 2 nút 220V-10A trọn bộ đế âm, mặt nạ | 1 | hộp |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x95x1x50)mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x70x1x35)mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x10x1x6)mm2 | 15 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | 50 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn Ø 27mm | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính Ø 100mm | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led đơn 1,2m, 1x21,5W, 220V, 50Hz (Trọn bộ balast, máng đèn, chụp) | 2 | bộ |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
BR | 3e. Vật tư nối đất nhà bơm :
1 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 25mm2 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 | 3 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 25mm2 | 2 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 25mm2 | 3 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 50mm2 | 2 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) | 2 | mối |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
BV | *7. Bố trí TB báo cháy & phương tiện chữa cháy :
BW | 7a. Nhà điều khiển :
1 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói Ion - địa chỉ | 6 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói thường | 8 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng chống nổ | 3 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | 1 | Cái | HPS-SAH |  | 1092000 | 1092000 | 8% | 87360 | 1179360
5 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 1 | Cái | DCP-AMS |  | 2170000 | 2170000 | 8% | 173600 | 2343600
6 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 1 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | DCP-R2ML |  | 2030000 | 2030000 | 8% | 162400 | 2192400
8 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 1330000 | 1330000 | 8% | 106400 | 1436400
9 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 300 | m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 1 | 100m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt ống ruột gà DN21mm bảo vệ dây | 0.2 | 100m |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN21 | 100 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối thép 50x50 | 20 | hộp |  |  | 77000 | 1540000 | 8% | 123200 | 1663200
14 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | 1 | hộp |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) | 13 | Bình |  |  | 1190000 | 15470000 | 8% | 1237600 | 16707600
16 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thoát hiểm | 4 | bộ |  |  | 476000 | 1904000 | 8% | 152320 | 2056320
17 | Quần áo chữa cháy | 2 | Bộ |  |  | 1190000 | 2380000 | 8% | 190400 | 2570400
18 | Găng tay,mũ, ủng chửa cháy | 2 | Bộ |  |  | 630000 | 1260000 | 8% | 100800 | 1360800
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 9000000 | 8% | 720000 | 9720000
BX | 7b. Nhà bảo vệ : |  |  |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Acquy khô 12V-20Ah | 2 |  | 12V-20Ah/VN |  | 1680000 | 3360000 | 8% | 268800 | 3628800
| Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A, màu đỏ (không acquy) | 1 |  | FN-1024X-R/220V - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 14700000 | 14700000 | 8% | 1176000 | 15876000
| Acquy khô 12V-12Ah | 2 |  | 12V-12Ah |  | 840000 | 1680000 | 8% | 134400 | 1814400
2 | Cung cấp và lắp đặt bình CO2 chữa cháy 5kg (trọn gói) | 2 | Bình |  |  | 1190000 | 2380000 | 8% | 190400 | 2570400
3 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | 1 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | 1 | Cái | DCP-AMS |  | 2170000 | 2170000 | 8% | 173600 | 2343600
5 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 1 | Cái | FBB-150K |  | 588000 | 588000 | 8% | 47040 | 635040
6 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | DCP-R2ML |  | 2030000 | 2030000 | 8% | 162400 | 2192400
7 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 1330000 | 1330000 | 8% | 106400 | 1436400
9 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây | 0.03 | 100m |  |  | 3080000 | 92400 | 8% | 7392 | 99792
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 9000000 | 8% | 720000 | 9720000
BY | 7c. Sơ dồ điều khiển tủ Module tại nhà bảo vệ :
2 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | 3 | Cái | HES3-24WR |  | 1750000 | 5250000 | 8% | 420000 | 5670000
3 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy | 3 | Cái | HPS-SAH |  | 1092000 | 3276000 | 8% | 262080 | 3538080
4 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | 3 | Cái | FBB-150K |  | 588000 | 1764000 | 8% | 141120 | 1905120
6 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | 9 | Cái | DCP-FRCME-M - Hochiki/ USA |  | 1008000 | 9072000 | 8% | 725760 | 9797760
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu ra địa chỉ | 4 | Cái | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 2030000 | 8120000 | 8% | 649600 | 8769600
8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | 3 | Cái | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore | Hochiki/ Singapore | 1330000 | 3990000 | 8% | 319200 | 4309200
9 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P, 240VAC - 10A | 2 | cái |  |  | 336000 | 672000 | 8% | 53760 | 725760
10 | Cung cấp và lắp đặt Bộ nguồn 240V/24VDC-10A + MCB 240V-10A 2P ( trọn bộ đầy đủ các phụ kiện kèm theo) | 1 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt Phụ kiện lắp đặt | 1 | Lô |  |  | 4900000 | 4900000 | 8% | 392000 | 5292000
12 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khởi động | 4 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn dừng | 4 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 7500000 | 8% | 600000 | 8100000
BZ | 7d. Nhà trực ca
2 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | 1 | Cái |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | 1 | Cái | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 2030000 | 2030000 | 8% | 162400 | 2192400
5 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | 1 | Cái | DCP-CZM - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 1750000 | 1750000 | 8% | 140000 | 1890000
6 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | 1 | Cái | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Hochiki/ USA | 1330000 | 1330000 | 8% | 106400 | 1436400
11 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối dây 100x100 | 1 | hộp |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy | 1 | hộp |  |  | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Cung cấp bình chữa cháy CO2 5kG | 4 | Bình |  |  | 1190000 | 4760000 | 8% | 380800 | 5140800
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt | [5 empty] | 6000000 | 8% | 480000 | 6480000
CA | 8. Máy bơm và động cơ truyền động
| Ắc quy + phụ kiện chân đế | 1 |  |  |  | 5740000 | 5740000 | 8% | 459200 | 6199200
| Nhân công đấu nối kiểm tra và chạy bơm | [5 empty] | 8500000 | 8% | 680000 | 9180000
MỤC B | [6 empty] | 100000000 | 8% | 8000000 | 108000000
1 | Gia công lắp đặt lại giàn phun sương, lắp đặt lại ống đã cắt;
2 | Kéo cáp nguồn đấu nối
3 | Lắp đặt dây tiếp địa dàn phun sương (dây 50mm): 60m
4 | Lắp đặt dây tiếp địa nhà bơm (dây 120mm): 20m
PHẦN PHÁT SINH THEO PL01 HỢP ĐỒNG
1 | Ống nhựa luồn dây báo cháy | 120 | m |  |  | 70000 | 8400000 | 8% | 672000 | 9072000
2 | Phụ kiện lắp đặt | 1 | Bộ |  |  | 8900000 | 8900000 | 8% | 712000 | 9612000
3 | Card I/O-FN-4127-0I-16 EIGHT RELAY CIRCUIT MODULER | 2 | Bộ |  |  | 15760000 | 31520000 | 8% | 2521600 | 34041600
4 | Card I/O-SCADA | 2 | Bộ |  |  | 19100000 | 38200000 | 8% | 3056000 | 41256000
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | 600 | m |  |  | 73700 | 44220000 | 8% | 3537600 | 47757600
6 | Ống ruột gà đen lõi thép | 300 | m |  |  | 38800 | 11640000 | 8% | 931200 | 12571200
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | 3 | Cái |  |  | 1158900 | 3476700 | 8% | 278136 | 3754836
8 | tủ điều khiển module báo cháy | 1 | Bộ |  |  | 34350000 | 34350000 | 8% | 2748000 | 37098000
9 | Cầu đấu 3 pha | 2 | Bộ |  |  | 523000 | 1046000 | 8% | 83680 | 1129680
10 | Tiếp địa giàn phun sương | 40 | m |  |  | 250000 | 10000000 | 8% | 800000 | 10800000
11 | Đầu cos tiếp địa giàn phun sương | 12 | cái |  |  | 50000 | 600000 | 8% | 48000 | 648000
12 | Chân đế giảm rung cho máy bơm điện | 4 | Cái |  |  | 125000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
13 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 | 60 | m |  |  | 31500 | 1890000 | 8% | 151200 | 2041200
14 | Cáp 3x70+1x35mm2 | 15 | m |  |  | 1239300 | 18589500 | 8% | 1487160 | 20076660
15 | Cáp 3x10+1x6mm2 | 15 | m |  |  | 244000 | 3660000 | 8% | 292800 | 3952800
16 | Dây dẫn 2 ruột 2x1.5mm2 | 50 | m |  |  | 21750 | 1087500 | 8% | 87000 | 1174500
17 | Dây dẫn 2 ruột 2x2.5mm2 | 20 | m |  |  | 27600 | 552000 | 8% | 44160 | 596160
18 | Dây đồng trần 50mm2 | 20 | m |  |  | 277800 | 5556000 | 8% | 444480 | 6000480
19 | Dây đồng trần 25mm2 | 20 | m |  |  | 153500 | 3070000 | 8% | 245600 | 3315600
20 | Đầu cosse cho dây đồng trần 25mm2 | 4 | Cái |  |  | 46100 | 184400 | 8% | 14752 | 199152
21 | Đầu cosse cho dây đồng trần 50mm2 | 3 | Cái |  |  | 63000 | 189000 | 8% | 15120 | 204120
22 | Kẹp C nối đất cho dây đồng trần 25mm2 | 2 | Cái |  |  | 138000 | 276000 | 8% | 22080 | 298080
23 | Kẹp C nối đất cho dây đồng trần 50mm2 | 3 | Cái |  |  | 164000 | 492000 | 8% | 39360 | 531360
24 | Mối hàn hóa nhiệt | 2 | Cái |  |  | 474000 | 948000 | 8% | 75840 | 1023840
25 | Mặt bích PN16 D200 | 4 | Cái |  |  | 644300 | 2577200 | 8% | 206176 | 2783376
26 | Khớp nối mềm PN16 D200 | 2 | Cái |  |  | 2105000 | 4210000 | 8% | 336800 | 4546800
27 | Cầu chì công nghiệp 600V 0.5A | 10 | Cái |  |  | 316500 | 3165000 | 8% | 253200 | 3418200
28 | Sửa chữa phần lắp đặt sai thiết kế trong nhà (dây tín hiệu đang luồn ống nhựa) | 1 | Gói |  |  | 12000000 | 12000000 | 8% | 960000 | 12960000
29 | Dây tín hiệu | 1 | Gói |  |  | 7700000 | 7700000 | 8% | 616000 | 8316000
30 | Kiểm tra hệ thống, cài đặt tủ báo cháy | 1 | Gói |  |  | 20000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
31 | Ống HDPE Ø 32 | 3200 | m |  |  | 17000 | 54400000 | 8% | 4352000 | 58752000
32 | Đầu hồng ngoại chống đột nhập dạng Beam (Đầu thu + đầu phát) | 9 | Bộ |  |  | 12000000 | 108000000 | 8% | 8640000 | 116640000
33 | Dây nguồn và dây tín hiệu cho đầu Beam | 3700 | m |  |  | 35000 | 129500000 | 8% | 10360000 | 139860000
34 | Bộ xử lý chống đột nhập 24 kênh | 1 | Bộ |  |  | 45000000 | 45000000 | 8% | 3600000 | 48600000
35 | Phụ kiện | 1 | Gói |  |  | 35000000 | 35000000 | 8% | 2800000 | 37800000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1190878820
Thuế VAT | [9 empty] | 95270305.6
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1286149125.6
(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, một trăm hai mươi sáu triệu./.)