## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình : Trạm biến áp 110kV Phước Đông 6
Hạng mục: Hệ thống TTLL & Scada
Hợp đồng số: /2026/HĐ-PDN-TSM ngày / /2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
A | HẠNG MỤC TTLL TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC ĐÔNG 6
33 | HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC DO BÊN A CUNG CẤP TẠI KHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG
33.1 | Tủ Thông tin liên lạc, (đặt trong nhà) được trang bị (tủ bao gồm):
33.1.1 | 02 bộ Ethernet Switch Distribute - (Kèm đầy đủ phụ kiện, module, phần mềm cài đặt, licence) - Mạng OT | 2 | Bộ |  |  | 2000000 | 4000000 | 8% | 320000 | 4320000
33.1.2 | Giá phối quang ODF-24FO lắp tủ rack 19″ | 2 | Bộ |  |  | 3000000 | 6000000 | 8% | 480000 | 6480000
33.1.3 | Hệ thống Firewall gồm 01 Thiết bị SCADA Firewall độc lập, hoạt động chế độ active/standby | 1 | Bộ |  |  | 2000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
33.1.4 | Thiết bị điện thoại IP phone | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
33.1.5 | Phụ kiện lắp đặt | 1 | T.bộ |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
34 | HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH - PHẦN THIẾT BỊ
34.1 | Tại TBA 110kV PHƯỚC ĐÔNG 6 XDM
34.1.1 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute - (Kèm đầy đủ phụ kiện, module, phần mềm cài đặt, licence) Mạng IT | 1 | Bộ |  |  | 150000000 | 150000000 | 8% | 12000000 | 162000000
34.1.2 | Thiết bị Modul quang SFP | 3 | Bộ |  |  | 6000000 | 18000000 | 8% | 1440000 | 19440000
34.1.3 | Thiết bị Module ghép stack cho 2 Switch: - Kèm cáp ghép stackable | 1 | Bộ |  |  | 10000000 | 10000000 | 8% | 800000 | 10800000
34.2 | TỦ THIẾT BỊ TẠI TBA 110kV PHƯỚC ĐỨC
34.2.1 | Thiết bị Modul SFP | 4 | Bộ |  |  | 6000000 | 24000000 | 8% | 1920000 | 25920000
34.2.2 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute - (Kèm đầy đủ phụ kiện, modul, phần mềm cài đặt, licence) - Mạng OT | 2 | Bộ |  |  | 320000000 | 640000000 | 8% | 51200000 | 691200000
34.2.3 | Thiết bị Modul ghép stack cho 2 Switch | 2 | Bộ |  |  | 10000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
34.3 | TẠI TBA 110kV HÒA THÀNH
34.3.1 | Thiết bị Modul SFP | 4 | Bộ |  |  | 6000000 | 24000000 | 8% | 1920000 | 25920000
34.3.2 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute - (Kèm đầy đủ phụ kiện, modul, phần mềm cài đặt, licence) - Mạng OT | 2 | Bộ |  |  | 320000000 | 640000000 | 8% | 51200000 | 691200000
34.3.3 | Thiết bị Modul ghép stack cho 2 Switch | 2 | T/bộ |  |  | 10000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
35 | HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH - PHẦN VẬT LIỆU
35.1 | Tủ thiết bị TTLL, bao gồm:
35.1.1 | Cáp quang non-metallic (FO) (đấu nối từ hộp ODF ra hộp Joint box) | 250 | m |  |  | 45000 | 11250000 | 8% | 900000 | 12150000
35.1.2 | Ống nhựa F42 | 100 | m |  |  | 30000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
35.1.3 | Cáp tiếp địa 25mm2 | 40 | m |  |  | 120000 | 4800000 | 8% | 384000 | 5184000
35.1.4 | Cáp đồng bọc 2x4mm2 | 50 | m |  |  | 77000 | 3850000 | 8% | 308000 | 4158000
35.1.5 | Vật liệu phụ (Băng keo cách điện, đầu cosse, nhãn, dây rút, co nối ống…) | 1 | lô |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
35.2 | TẠI TBA 110kV PHƯỚC ĐỨC
35.2.1 | Cáp tín hiệu 5px2x0,5 có bọc giáp | 80 | m |  |  | 40000 | 3200000 | 8% | 256000 | 3456000
35.2.2 | Cáp tiếp địa 25mm2 | 6 | m |  |  | 120000 | 720000 | 8% | 57600 | 777600
35.2.3 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 60 | m |  |  | 20000 | 1200000 | 8% | 96000 | 1296000
35.2.4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | lô |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
35.3 | TẠI TBA 110kV HÒA THÀNH
35.3.1 | Cáp tín hiệu 5px2x0,5 có bọc giáp | 80 | m |  |  | 40000 | 3200000 | 8% | 256000 | 3456000
35.3.2 | Cáp tiếp địa 25mm2 | 6 | m |  |  | 120000 | 720000 | 8% | 57600 | 777600
35.3.3 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 60 | m |  |  | 20000 | 1200000 | 8% | 96000 | 1296000
35.3.4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | lô |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
35.4 | TẠI TRỤ DỪNG CUỐI ĐƯỜNG DÂY LỘ RA 110KV TRẠM 220KV BÀU ĐỒN
35.4.1 | Hộp nối cáp quang tại cột - Loại 03 đầu vào ra 24/24/24 | 4 | Hộp |  |  | 6000000 | 24000000 | 8% | 1920000 | 25920000
35.4.2 | Dây cáp quang OPGW-50 | 250 | m |  |  | 60000 | 15000000 | 8% | 1200000 | 16200000
35.4.3 | Chuỗi néo dây cáp quang OPGW-50, NCQ-50 | 4 | Chuỗi |  |  | 1500000 | 6000000 | 8% | 480000 | 6480000
35.4.4 | Kẹp loại 1 dây cáp quang | 12 | Cái |  |  | 90000 | 1080000 | 8% | 86400 | 1166400
B | HẠNG MỤC SCADA TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC ĐÔNG 6 | [5 empty] | 0 | 8% | 0 | 0
36 | HỆ THỐNG SCADA DO BÊN A CUNG CẤP TẠI KHO TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG
36.1 | Tủ thiết bị SCADA, bao gồm:
36.1.1 | 01 bộ Máy tính Gateway | 1 | Bộ |  |  | 2000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
36.1.2 | Phần mềm Gateway và HMI | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
36.1.3 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock | 1 | Bộ |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
36.1.4 | 03 Thiết bị Ethernet switch Access (trạm đầu tư mới) | 3 | Bộ |  |  | 2000000 | 6000000 | 8% | 480000 | 6480000
36.1.5 | 01 bộ Inverter 220VAC & 110VDC -220VAC, 2000VA (power supply) | 1 | Bộ |  |  | 2000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
36.1.6 | Đào tạo chuyển giao công nghệ | 1 | Bộ |  |  |  | 0 | 8% | 0 | 0
36.1.7 | Phụ kiện đi kèm | 1 | Bộ |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
37 | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH
37.1 | Hệ thống Máy tính HMI , bao gồm: + 01 bộ Máy tính HMI (Desktop) (01 bộ) + Màn hình LCD 21 kết nối và sử dụng cho máy tính Gateway và màn hình cho máy tính kỹ sư (03 bộ) | 1 | Bộ |  |  | 95000000 | 95000000 | 8% | 7600000 | 102600000
37.2 | Thiết bị Máy in laser A4 | 1 | Bộ |  |  | 7000000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
37.3 | Ống nhựa ruột gà PVC Ø25 | 500 | m |  |  | 15000 | 7500000 | 8% | 600000 | 8100000
37.4 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm2 | 100 | m |  |  | 62000 | 6200000 | 8% | 496000 | 6696000
37.5 | Cáp truyền dữ liệu data có bọc giáp 4 ruột (Modbus) | 150 | m |  |  | 65000 | 9750000 | 8% | 780000 | 10530000
37.6 | Cáp mạng SFTPCAT6 | 350 | m |  |  | 25000 | 8750000 | 8% | 700000 | 9450000
37.7 | Dây nhảy Cáp quang singlemode | 4 | sợi |  |  | 350000 | 1400000 | 8% | 112000 | 1512000
37.8 | Dây nhảy Cáp quang multimode | 60 | sợi |  |  | 350000 | 21000000 | 8% | 1680000 | 22680000
37.9 | Đầu cáp mạng RJ45 | 1 | cái |  |  | 15000 | 15000 | 8% | 1200 | 16200
37.10 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | T.bộ |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1834835000
Thuế VAT | [9 empty] | 146786800
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1981621800

## Thông tin dự án
Công trình : | Trạm biến áp 110kV Phước Đông 6
Hạng mục: | Hệ thống TTLL & Scada
Hợp đồng số: | /2026/HĐ-PDN-TSM ngày / /2026)
Chủ đầu tư : | Ban quản lý dự án điện Miền Nam
Địa chỉ : | Tây Ninh