## GỬI TT
BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Gói thầu số 09: “Xây dựng nhà điều khiển, nhà nghỉ ca, nhà để xe, cổng, tường rào và san nền trạm biến áp; cung cấp và lắp đặt HT PCCC”
Dự án: Trạm biến áp 220kV Năm Căn và đường dây 220kV Năm Căn – Cà Mau 2
Nhà thầu báo giá : Công ty TNHH Titsmart
STT | Mô tả công việc | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá vật tư + nhân công | Thành tiền | Ghi chú
MỤC A
BI | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY : (Tất cả ống cấp nước phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được mạ kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ, sơn 1 nước lót và 2 nước phủ)
BJ | 1. Mặt bằng bố trí chung :
1 | Cung cấp và lắp đặt trụ nước chữa cháy (bao gồm hộp và vòi chữa cháy) | Tủ VN, dây và vòi Tomoken/BQP | cái | 4 | 5418000 | 21672000
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN150mm | Shinyi | cái | 3 | 6860000 | 20580000
4 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN100mm | Shinyi | cái | 2 | 4480000 | 8960000
8 | Cung cấp và lắp đặt đặt co giảm STK D150/100 |  | cái | 1 | 490000 | 490000
10 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN 150 |  | bích | 6 | 308000 | 1848000
11 | Cung cấp và lắp đặt bích thép DN100 |  | bích | 4 | 252000 | 1008000
12 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm |  | m2 | 10 | 49000 | 490000
13 | Cung cấp boulon mạ kẽm thành phẩm { Đơn giá bulong mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } |  | Tấn | 0.04 | 91000000 | 3640000
14 | Lắp đặt boulon mạ kẽm thành phẩm |  | tấn | 0.04 | 6300000 | 252000
15 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu | cadivi | m | 100 | 77000 | 7700000
16 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN 27mm | Minh Phát | 100m | 0.5 | 3080000 | 1540000
17 | Cung cấp và lắp đặt măng song STK DN27 | Minh Phát | cái | 12 | 25200 | 302400
18 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng Module | VN | hộp | 1 | 770000 | 770000
19 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây ngoài trời | VN | hộp | 2 | 910000 | 1820000
20 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 |  | m | 60 | 0 | 0
21 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 |  | Cái | 30 | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt Mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) |  | Mối | 15 | 0 | 0
23 | Cung cấp và lắp đặt thùng cát 0,5m3 ( gồm có bi cát + cát + xẻng ) |  | Thùng | 2 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt sơn màu đỏ hệ thống |  |  |  |  | 25000000
BK | 2. Hệ thống báo cháy và phun sương :(1 dàn phun sương)
BL | 2a. Thiết bị chữa cháy :
| Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 80 | Shinyi |  | 1 | 3080000 | 3080000
3 | Cung cấp và lắp đặt van chặn DN 50 | Shinyi | cái | 1 | 2240000 | 2240000
| Cung cấp và lắp đặt ống STK DN80mm dày 3,5mm | Hòa Phát | 100m | 0.03 | 39200000 | 1176000
8 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN50mm dày 2,5mm | Hòa Phát | 100m | 0.03 | 25200000 | 756000
14 | Cung cấp và lắp đặt côn STK, DN65mm |  | cái | 1 | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặtcôn STK DN50mm |  | cái | 1 | 0 | 0
| Cung cấp và lắp đặt tê STK DN100x100x80 |  |  | 1 | 392000 | 392000
20 | Cung cấp và lắp đặt tê STK DN 50x50 |  | cái | 1 | 0 | 0
22 | Cung cấp và lắp đặt bích STK DN 65 |  | bích | 8 | 109200 | 873600
24 | Cung cấp boulon mạ kẽm nhúng nóng { Đơn giá bu long mạ kẽm được tính toán trên khối lượng thép tinh đã gia công hoàn chỉnh (chưa mạ kẽm ), nhà thầu phải tính toán, chào giá trên khối lượng thép tinh phải bao gồm công tác mạ kẽm } | VN | Tấn | 0.002 | 91000000 | 182000
25 | Lắp đặt boulon |  | Tấn | 0.002 | 6300000 | 12600
26 | Cung cấp và lắp đặt Amiăng cho tấm dày 3mm |  | m2 | 12 | 42000 | 504000
29 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 |  | m | 40 | 0 | 0
30 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 |  | Cái | 12 | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 15000000
BM | 2b. Thiết bị báo cháy :
1 | Cung cấp và lắp đặt Đầu báo nhiệt ngoài trời chống nổ | Đầu báo nhiệt chống nổ 90oC -FFH-2E090-Hochiki/ Japan | 10 đầu | 0.4 | 96600000 | 38640000
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 2 | 2030000 | 4060000
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | DCP-CZM - Hochiki/ USA | Cái | 3 | 1750000 | 5250000
4 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Cái | 2 | 1330000 | 2660000
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu |  | m | 400 | 77000 | 30800000
6 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN27mm bảo vệ dây |  | 100m | 0.4 | 30800 | 12320
7 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN27 |  | Cái | 20 | 25200 | 504000
8 | Cung cấp và lắp đặt hộp phân dây 100x100 |  | hộp | 2 | 490000 | 980000
9 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy ngoài trời | WHEC24-75WR -Hochiki/ USA | Cái | 1 | 3080000 | 3080000
10 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | DCP-AMS | Cái | 2 | 2170000 | 4340000
11 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | FBB-150K | Cái | 3 | 588000 | 1764000
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy ngoải trời |  | hộp | 1 | 4550000 | 4550000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 12000000
BN | 3a. Vật tư nhà bơm :
1 | Cung cấp bình điều áp 50 lít |  | Cái | 1 | 9520000 | 9520000
24 | Cung cấp và lắp đặt máng điện 150x100, tôn dày 1mm |  | 100m | 0.18 | 490000 | 88200
25 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) |  | Bình | 2 | 1190000 | 2380000
26 | Cung cấp và lắp đặtĐèn Exit 12W-225V, 50Hz, có pin DC dự phòng |  | bộ | 2 | 476000 | 952000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8000000
BO | 3b. Phụ kiện nhà bơm :
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 8000000
BP | 3c. Vật tư thiết bị báo cháy :
2 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 3 | 2030000 | 6090000
3 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | DCP-CZM - Hochiki/ USA | Cái | 6 | 1750000 | 10500000
4 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore | Cái | 2 | 1330000 | 2660000
5 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu |  | m | 100 | 77000 | 7700000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 5000000
BQ | 3d. Vật tư cấp nguồn nhà bơm :
1 | Tủ điện (Trọn bộ cùng hàng kẹp, kẹp cáp xuyên đáy tủ, bộ định vị thiết bị,… để lắp đặt hoàn chỉnh tủ) |  | cái | 1 | 0 | 0
2 | MCB 4P, 600VAC - 350A |  | cái | 1 | 0 | 0
3 | MCB 4P, 600VAC - 40AF/40AT |  | cái | 1 | 0 | 0
4 | MCB 2P, 600VAC - 20AF/20AT |  | cái | 2 | 0 | 0
5 | Hộp ổ cắm nhựa 600VAC, 10A, trọn bộ với cầu chì bảo vệ |  | hộp | 1 | 0 | 0
6 | Hộp công tắc 2 nút 220V-10A trọn bộ đế âm, mặt nạ |  | hộp | 1 | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x95x1x50)mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
8 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x70x1x35)mm2 |  | m | 15 | 0 | 0
9 | Cung cấp và lắp đặt cáp đồng bọc loại uPVC/XLPE/uPVC - 1000VAC (3x10x1x6)mm2 |  | m | 15 | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn Ø 27mm |  | m | 20 | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính Ø 100mm |  | m | 30 | 0 | 0
14 | Cung cấp và lắp đặt đèn Led đơn 1,2m, 1x21,5W, 220V, 50Hz (Trọn bộ balast, máng đèn, chụp) |  | bộ | 2 | 0 | 0
BR | 3e. Vật tư nối đất nhà bơm :
1 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 50mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt dây tiếp địa, đồng mềm 25mm2 |  | m | 20 | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 50mm2 |  | Cái | 3 | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt đầu cosse dây tiếp địa 25mm2 |  | Cái | 2 | 0 | 0
5 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 25mm2 |  | Cái | 3 | 0 | 0
6 | Cung cấp và lắp đặt kẹp C dây tiếp địa 50mm2 |  | Cái | 2 | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt mối hàn hóa nhiệt (Cadweld) |  | mối | 2 | 0 | 0
BV | *7. Bố trí TB báo cháy & phương tiện chữa cháy :
BW | 7a. Nhà điều khiển :
1 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói Ion - địa chỉ |  | Cái | 6 | 0 | 0
2 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo cháy khói thường |  | Cái | 8 | 0 | 0
3 | Cung cấp và lắp đặt đầu báo nhiệt gia tăng chống nổ |  | Cái | 3 | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường | HPS-SAH | Cái | 1 | 1092000 | 1092000
5 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | DCP-AMS | Cái | 1 | 2170000 | 2170000
6 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy |  | Cái | 1 | 0 | 0
7 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 2030000 | 2030000
8 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 1330000 | 1330000
9 | Cung cấp và lắp đặt dây dẫn, tín hiệu 2 ruột 2x1,5mm2 có giáp bảo vệ chống cháy chống nhiễu |  | m | 300 | 0 | 0
10 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây |  | 100m | 1 | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt ống ruột gà DN21mm bảo vệ dây |  | 100m | 0.2 | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt kẹp ống DN21 |  | Cái | 100 | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối thép 50x50 |  | hộp | 20 | 77000 | 1540000
14 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy |  | hộp | 1 | 0 | 0
15 | Cung cấp và lắp đặt bình chữa cháy CO2 5kG ( bao gồm giá đỡ ) |  | Bình | 13 | 1190000 | 15470000
16 | Cung cấp và lắp đặt Đèn thoát hiểm |  | bộ | 4 | 476000 | 1904000
17 | Quần áo chữa cháy |  | Bộ | 2 | 1190000 | 2380000
18 | Găng tay,mũ, ủng chửa cháy |  | Bộ | 2 | 630000 | 1260000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 9000000
BX | 7b. Nhà bảo vệ : |  |  |  | 0 | 0
| Acquy khô 12V-20Ah | 12V-20Ah/VN |  | 2 | 1680000 | 3360000
| Bộ nguồn phụ 220VAC/24VDC 10A, màu đỏ (không acquy) | FN-1024X-R/220V - Hochiki/ USA |  | 1 | 14700000 | 14700000
| Acquy khô 12V-12Ah | 12V-12Ah |  | 2 | 840000 | 1680000
2 | Cung cấp và lắp đặt bình CO2 chữa cháy 5kg (trọn gói) |  | Bình | 2 | 1190000 | 2380000
3 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy |  | Cái | 1 | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy địa chỉ | DCP-AMS | Cái | 1 | 2170000 | 2170000
5 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | FBB-150K | Cái | 1 | 588000 | 588000
6 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 2030000 | 2030000
7 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 1330000 | 1330000
9 | Cung cấp và lắp đặt ống STK DN21mm bảo vệ dây |  | 100m | 0.03 | 3080000 | 92400
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 9000000
BY | 7c. Sơ dồ điều khiển tủ Module tại nhà bảo vệ :
2 | Cung cấp và lắp đặt đèn báo cháy | HES3-24WR | Cái | 3 | 1750000 | 5250000
3 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy | HPS-SAH | Cái | 3 | 1092000 | 3276000
4 | Cung cấp và lắp đặt chuông báo cháy | FBB-150K | Cái | 3 | 588000 | 1764000
6 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu vào địa chỉ | DCP-FRCME-M - Hochiki/ USA | Cái | 9 | 1008000 | 9072000
7 | Cung cấp và lắp đặt Module đầu ra địa chỉ | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 4 | 2030000 | 8120000
8 | Cung cấp và lắp đặt Module cách ly | KFDO-CS-EX2.51PI - Hochiki/ Singapore | Cái | 3 | 1330000 | 3990000
9 | Cung cấp và lắp đặt MCB 2P, 240VAC - 10A |  | cái | 2 | 336000 | 672000
10 | Cung cấp và lắp đặt Bộ nguồn 240V/24VDC-10A + MCB 240V-10A 2P ( trọn bộ đầy đủ các phụ kiện kèm theo) |  | Cái | 1 | 0 | 0
11 | Cung cấp và lắp đặt Phụ kiện lắp đặt |  | Lô | 1 | 4900000 | 4900000
12 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn khởi động |  | Cái | 4 | 0 | 0
13 | Cung cấp và lắp đặt Nút nhấn dừng |  | Cái | 4 | 0 | 0
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 7500000
BZ | 7d. Nhà trực ca
2 | Cung cấp và lắp đặt nút báo cháy thường |  | Cái | 1 | 0 | 0
4 | Cung cấp và lắp đặt Module điều khiển | DCP-R2ML - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 2030000 | 2030000
5 | Cung cấp và lắp đặt Module kiểm soát thiết bị không địa chỉ | DCP-CZM - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 1750000 | 1750000
6 | Cung cấp và lắp đặt Module bảo vệ ngắn mạch | DCP-SCI - Hochiki/ USA | Cái | 1 | 1330000 | 1330000
11 | Cung cấp và lắp đặt hộp nối dây 100x100 |  | hộp | 1 | 0 | 0
12 | Cung cấp và lắp đặt hộp đựng module báo cháy |  | hộp | 1 | 0 | 0
13 | Cung cấp bình chữa cháy CO2 5kG |  | Bình | 4 | 1190000 | 4760000
| Nhân công chỉnh sửa , lắp đặt |  |  |  |  | 6000000
CA | 8. Máy bơm và động cơ truyền động
| Ắc quy + phụ kiện chân đế |  |  | 1 | 5740000 | 5740000
| Nhân công đấu nối kiểm tra và chạy bơm |  |  |  |  | 8500000
| TỔNG CỘNG MỤC A |  |  |  |  | 431479520
MỤC B
1 | Gia công lắp đặt lại giàn phun sương, lắp đặt lại ống đã cắt;
2 | Kéo cáp nguồn đấu nối
3 | Lắp đặt dây tiếp địa dàn phun sương (dây 50mm): 60m
4 | Lắp đặt dây tiếp địa nhà bơm (dây 120mm): 20m
TỔNG CỘNG MỤC B | [5 empty] | 100000000
TỔNG CỘNG (A+B) | [5 empty] | 531479520
THUẾ VAT (8%) | [5 empty] | 42518361.6
TỔNG CỘNG SAU THUẾ | [5 empty] | 573997881.6
531479520