## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Trạm biến áp 110kV Phước Lý
Hạng mục: Cung cấp và thi công hoàn thiện hệ thống Thông tin liên lạc và SCADA - Trạm 110kV Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 200426/HĐXL/TSM-HGP ngày 20/04/2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
10 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế
10.1 | Vỏ tủ TTLL - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | 1 | bộ |  |  | 24207000 | 24207000 | 8% | 1936560 | 26143560
10.2 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | 1 | bộ |  |  | 1210000 | 1210000 | 8% | 96800 | 1306800
10.3 | Hộp nối cáp quang ODF- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | 1 | bộ |  |  | 3026000 | 3026000 | 8% | 242080 | 3268080
10.4 | Điện thoại IP phone- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | 1 | bộ |  |  | 1210000 | 1210000 | 8% | 96800 | 1306800
10.5 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý | 2 | bộ |  |  | 2421000 | 4842000 | 8% | 387360 | 5229360
10.6 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần giuộc | 1 | bộ |  |  | 2421000 | 2421000 | 8% | 193680 | 2614680
10.7 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute (OT WAN)- Lắp đặt tại TBA 110kV Cần Đước | 1 | bộ |  |  | 2421000 | 2421000 | 8% | 193680 | 2614680
11 | PHẦN SCADA TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO CHỦ ĐẦU TƯ CUNG CẤP TẠI KHO CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế
11.1 | Vỏ tủ SCADA | 1 | bộ |  |  | 24207000 | 24207000 | 8% | 1936560 | 26143560
11.2 | Thiết bị Ethernet Switch Access | 5 | bộ |  |  | 1210400 | 6052000 | 8% | 484160 | 6536160
11.3 | Phần mềm Gateway và HMI | 1 | bộ |  |  | 2421000 | 2421000 | 8% | 193680 | 2614680
11.4 | Máy tính GATEWAY | 1 | bộ |  |  | 3631000 | 3631000 | 8% | 290480 | 3921480
11.5 | Thiết bị đồng bộ thời gian GPS clock | 1 | bộ |  |  | 4841000 | 4841000 | 8% | 387280 | 5228280
11.6 | Inverter 220VAC & 110VDC-220VAC, 2000VA (power supply) | 1 | bộ |  |  | 1210000 | 1210000 | 8% | 96800 | 1306800
11.7 | Hệ thống máy tính HMI | 1 | bộ |  |  | 3631000 | 3631000 | 8% | 290480 | 3921480
105 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG - Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02
105.1 | Thiết bị Ethernet Switch L3 (IT WAN) lắp đặt tại Phước Lý | 1 | Bộ | C9300 | Cisco/ Trung Quốc | 90776000 | 90776000 | 8% | 7262080 | 98038080
105.2 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) - Lắp đặt tại TBA 110kV Phước Lý (Tương thích và đồng bộ với thiết bị Firewall do Chủ đầu tư cung cấp) | 1 | bộ | Fortinet 70F | Fortinet/ Đài Loan | 123455000 | 123455000 | 8% | 9876400 | 133331400
105.3 | Thiết bị ghép nối rơ le bảo vệ khoảng cách (Teleprotection) | 1 | bộ | TPU-1 | ZIV/Spain | 302585000 | 302585000 | 8% | 24206800 | 326791800
105.4 | Module ghép Stack cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) bao gồm trọn bộ cáp kết nối và phụ kiện đi kèm (module ghép stack phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | 2 | Module |  | CAB-STK-50cm= | 12708500 | 25417000 | 8% | 2033360 | 27450360
105.5 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) (module phải cùng hãng hoặc phải đảm bảo tương thích với thiết bị Switch L3 Distribute do Chủ đầu tư cung cấp) | 3 | Module |  | WT/Handar/China | 12708667 | 38126001 | 8% | 3050080.08 | 41176081.08
105.6 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | 3 | Module |  | WT/Handar/China | 8472333 | 25416999 | 8% | 2033359.92 | 27450358.92
105.7 | Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode, Tiêu chuẩn ITU-T G.652D | 120 | m | 24FO | Postel/VN | 30258 | 3630960 | 8% | 290476.8 | 3921436.8
105.8 | Dây nhảy quang loại đầu nối SC/APC-LC/APC cho dấu nối từ Switch đến ODF | 10 | sợi | DN | TSM/VN | 302600 | 3026000 | 8% | 242080 | 3268080
105.9 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ teleprotection tủ thông tin đến ODF | 2 | sợi | DN | TSM/VN | 423500 | 847000 | 8% | 67760 | 914760
105.10 | Dây nhảy quang Single-mode đấu nối từ rơ le F87L-E03 đến ODF | 2 | sợi | DN | TSM/VN | 423500 | 847000 | 8% | 67760 | 914760
105.11 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F40 | 100 | m |  | VN | 42360 | 4236000 | 8% | 338880 | 4574880
105.12 | Ống bảo vệ cáp quang PVC ruột gà F25/32 | 6 | m |  | VN | 30333 | 181998 | 8% | 14559.84 | 196557.84
105.13 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu (Loại đúc sẵn, 5m/sợi; 10m/sợi, bao gồm đầu nối) | 10 | sợi |  | TSM/VN | 121000 | 1210000 | 8% | 96800 | 1306800
105.14 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx4mm2 | 100 | m |  | VN | 78670 | 7867000 | 8% | 629360 | 8496360
105.15 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | 100 | m |  | VN | 66570 | 6657000 | 8% | 532560 | 7189560
105.16 | Khóa ON/OFF F85 4 vị trí (lắp tại tủ thông tin / tủ ĐKBV) | 2 | bộ |  | VN | 3026000 | 6052000 | 8% | 484160 | 6536160
105.17 | Dây đồng tiếp địa 1Cx16mm2 (tiếp địa tủ thông tin, RTU) | 5 | m |  | VN | 96800 | 484000 | 8% | 38720 | 522720
105.18 | Băng keo điện, Băng keo cao su non, Dây rút,… | 1 | Lô |  | VN | 6052000 | 6052000 | 8% | 484160 | 6536160
106 | PHẦN HỆ THỐNG SCADA TẠI TRẠM BIẾN ÁP 110KV PHƯỚC LÝ DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02
106.1 | Màn hình LCD 23” | 2 | bộ | VA2215-H | ViewSonic/TQ | 4236000 | 8472000 | 8% | 677760 | 9149760
106.2 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx4mm2 | 80 | m |  | VN | 78675 | 6294000 | 8% | 503520 | 6797520
106.3 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | 150 | m |  | VN | 66567 | 9985050 | 8% | 798804 | 10783854
106.4 | Cáp quang multi-mode đấu nối Ethernet Switch vòng ring IEC 61850 (Chiều dài phù hợp theo thực tế lắp đặt) | 10 | sợi |  | TSM/VN | 423600 | 4236000 | 8% | 338880 | 4574880
106.5 | Cáp quang multi-mode đấu nối từ rơle tủ ĐKBV, máy tính điều khiển đến Switch Access mạng LAN IEC 61850 (Chiều dài phù hợp theo thực tế lắp đặt) | 80 | sợi |  | TSM/VN | 423625 | 33890000 | 8% | 2711200 | 36601200
106.6 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu (Loại đúc sẵn, 5m/sợi; 10m/sợi, bao gồm đầu nối) | 15 | sợi |  | TSM/VN | 121067 | 1816005 | 8% | 145280.4 | 1961285.4
106.7 | Ống nhựa ruột gà PVC cứng bảo vệ cáp quang đấu nối mạng LAN và cáp quang từ rơle bảo vệ đến Switch Access | 1 | lô |  | VN | 12103000 | 12103000 | 8% | 968240 | 13071240
106.8 | Đầu cosse các loại (1.5; 2.5; 4mm2) | 1 | lô |  | VN | 6052000 | 6052000 | 8% | 484160 | 6536160
106.9 | Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh: Nhãn tên tín hiệu, nhãn cáp, gen đánh số và chữ,… | 1 | lô |  | TSM/VN | 12103000 | 12103000 | 8% | 968240 | 13071240
107 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TBA 110kV CẦN GIUỘC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02
107.1 | Ethernet Switch Layer 3 (IT-WAN) | 1 | bộ | C9300 | Cisco/ Trung Quốc | 90776000 | 90776000 | 8% | 7262080 | 98038080
107.2 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) | 1 | Module |  | WT/Handar/China | 12709000 | 12709000 | 8% | 1016720 | 13725720
107.3 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | 1 | Module |  | WT/Handar/China | 8472000 | 8472000 | 8% | 677760 | 9149760
107.4 | Dây nhảy quang đấu nối Thiết bị Switch L3 (OT/IT-WAN) đến ODF | 6 | sợi |  | TSM/VN | 302667 | 1816002 | 8% | 145280.16 | 1961282.16
107.5 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu, loại đúc sẵn, 10m/sợi | 2 | sợi |  | TSM/VN | 121000 | 242000 | 8% | 19360 | 261360
107.6 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | 50 | m |  | VN | 66560 | 3328000 | 8% | 266240 | 3594240
107.7 | Aptomat 110VDC, 10A-2P | 6 | bộ |  | VN | 2178667 | 13072002 | 8% | 1045760.16 | 14117762.16
107.8 | Dây rút 20mm | 1 | lô |  |  | 242000 | 242000 | 8% | 19360 | 261360
108 | PHẦN THÔNG TIN LIÊN LẠC TẠI TBA 110kV CẦN ĐƯỚC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Chi tiết theo Tập 2-Yêu cầu kỹ thuật và Tập 3 các bản vẽ thiết kế Xem bản vẽ: 417016G-TR-TT-01,02
108.1 | Ethernet Switch Layer 3 (IT-WAN) | 1 | bộ | C9300 | Cisco/ Trung Quốc | 90776000 | 90776000 | 8% | 7262080 | 98038080
108.2 | Module quang SFP 10G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 Distribute (OT-WAN) | 2 | Module |  | WT/Handar/China | 12708500 | 25417000 | 8% | 2033360 | 27450360
108.3 | Module quang SFP 1G, cự ly 40km, loại Duplex cho thiết bị Switch L3 (IT-WAN) | 1 | Module |  | WT/Handar/China | 8472000 | 8472000 | 8% | 677760 | 9149760
108.4 | Module quang SFP cho thiết bị Switch ZYXEL GS1350-18HP (tủ Camera) hiện hữu | 1 | Module |  | WT/Handar/China | 1208969 | 1208969 | 8% | 96717.52 | 1305686.52
108.5 | Dây nhảy quang đấu nối Thiết bị Switch L3 (OT/IT-WAN) đến ODF | 8 | sợi |  | TSM/VN | 302625 | 2421000 | 8% | 193680 | 2614680
108.6 | Cáp mạng CAT6 có bọc giáp chống nhiễu, loại đúc sẵn, 10m/sợi | 1 | sợi |  | TSM/VN | 121000 | 121000 | 8% | 9680 | 130680
108.7 | Cáp nguồn Cu/PVC/PVC/Fr 2Cx2.5mm2 | 50 | m |  | VN | 66560 | 3328000 | 8% | 266240 | 3594240
108.8 | Aptomat 110VDC, 10A-2P | 6 | bộ |  | VN | 2178667 | 13072002 | 8% | 1045760.16 | 14117762.16
108.9 | Dây rút 20mm | 1 | lô |  |  | 242000 | 242000 | 8% | 19360 | 261360
109 | PHẦN CÁP QUANG TẠI TBA 220kV CẦN ĐƯỚC DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG Xem tập 2: Hồ sơ kỹ thuật và Tập 3: Các bản vẽ thiết kế
109.1 | Hộp nối cáp quang ODF 1x24 (Bao gồm các phụ kiện lắp đặt và đấu nối cáp quang như dây pigtails loại SC/APC, dây nhảy patch cord, đầu nối quang, giá lắp trong tủ 19”, co ngót nhiệt và các phụ kiện phù hợp) | 1 | bộ | ODF24 | TSM/VN | 4236000 | 4236000 | 8% | 338880 | 4574880
109.2 | Cáp quang non-metallic 24 sợi single mode, Tiêu chuẩn ITU-T G.652D | 200 | m | 24FO | Postel/VN | 30260 | 6052000 | 8% | 484160 | 6536160
109.3 | Dây nhảy quang cho đấu nhảy từ ODF -> ODF; 10m/sợi | 6 | sợi |  | TSM/VN | 302667 | 1816002 | 8% | 145280.16 | 1961282.16
109.4 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F40 | 165 | m |  |  | 42364 | 6990060 | 8% | 559204.8 | 7549264.8
109.5 | Dây nhảy quang cho đấu nối từ F87L ngăn E11-176 -> ODF lắp mới, Loại single-mode, full duplex, đầu nối quang phù hợp F87L<->ODF; 160m/sợi | 2 | sợi |  | TSM/VN | 6051500 | 12103000 | 8% | 968240 | 13071240
109.6 | Ống bảo vệ cáp quang HDPE F32, bao gồm trọn bộ phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh | 145 | m |  | VN | 36310 | 5264950 | 8% | 421196 | 5686146
114 | CẤU HÌNH VÀ THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH ĐỂ HOÀN CHỈNH KẾT NỐI HỆ THỐNG DỮ LIỆU SCADA CỦA RƠ LE F87L LẮP MỚI TẠI NGĂN LỘ 176 TẠI TBA 220kV CẦN ĐƯỚC VỀ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ SSO, EVNSPC VÀ ĐIỆN LỰC ĐỊA PHƯƠNG - DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (BAO GỒM CÔNG TÁC CÀI ĐẶT,CẤU HÌNH TẠI SSO, EVNSPC VÀ ĐIỆN LỰC ĐỊA PHƯƠNG) | 1 | Lô |  | TSM/VN | 150000000 | 150000000 | 8% | 12000000 | 162000000
115 | CẤU HÌNH VÀ CÀI ĐẶT DỮ LIỆU SCADA TRÊN HỆ THỐNG MÁY CHỦ SCADA/EMS TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN MIỀN NAM (SSO) CHO TBA 110kV PHƯỚC LÝ - DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN | 1 | lô |  | TSM/VN | 200000000 | 200000000 | 8% | 16000000 | 216000000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1489325000
Thuế VAT | [9 empty] | 119146000
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1608471000
(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm lẻ tám triệu, bốn trăm bảy mươi mốt nghìn đồng./.)