## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Trạm biến áp 110kV Đắk R' Lấp
Hạng mục: Xây dựng và lắp đặt VTTB (bao gồm PCCC)
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 130426/HĐXL/THIFACO-TSM ngày 13/04/2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
I | THIẾT BỊ CHO CHỮA CHÁY DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRƯỜNG
1 | Máy bơm diesel , Q=54m3/h; H=30mH2O | 1 | cái |  |  | 76312962.963 | 76312962.963 | 8% | 6105037 | 82417999.963
2 | Máy bơm điện , Q=54m3/h; H=30mH2O (đơn giá bao gồm công lắp đặt) | 1 | cái |  |  | 41377777.7778 | 41377777.7778 | 8% | 3310222 | 44687999.7778
3 | Tủ điều khiển hệ thống bơm điện | 1 | tủ |  |  | 9210185.1852 | 9210185.1852 | 8% | 736815 | 9947000.1852
4 | Tủ điều khiển hệ thống bơm diesel | 1 | tủ |  |  | 7486111.1111 | 7486111.1111 | 8% | 598889 | 8085000.1111
II | HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (các vật tư phòng cháy chữa cháy và phụ kiện được tráng kẽm 2 mặt và được sơn dầu màu đỏ) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT TẠI CÔNG TRÌNH (Nhà thầu tự kiểm tra tính toán, dự trù thực tế để cung cấp đầy đủ VTTB đảm bảo hoàn thiện công trình) |  |  |  |  | 0
1 | Thùng đựng dụng cụ PCCC kích thước 900x400x900 | 6 | Thùng |  |  | 1776250 | 10657500 | 8% | 852600 | 11510100
2 | Bình CO2 loại 05 kg loại xách tay | 4 | Bình |  |  | 989437.037 | 3957748.1481 | 8% | 316620 | 4274368.1481
3 | Bình CO2 loại 24 kg loại xe đẩy | 7 | Bình |  |  | 7712962.963 | 53990740.7407 | 8% | 4319259 | 58309999.7407
4 | Bình Asul T35 có xe đẩy | 4 | Bình |  |  | 6840944.4444 | 27363777.7778 | 8% | 2189102 | 29552879.7778
5 | Tiêu lệnh và nội quy phòng cháy chữa cháy | 1 | Bảng |  |  | 164467.5926 | 164467.5926 | 8% | 13157 | 177624.5926
6 | Sơ đồ hệ thống cứu hoả và PCCC | 1 | Bảng |  |  | 328935.1852 | 328935.1852 | 8% | 26315 | 355250.1852
7 | Bảng đèn chỉ dẫn thoát nạn (EXIT) | 1 | Bộ |  |  | 499981.4815 | 499981.4815 | 8% | 39999 | 539980.4815
8 | Dây tín hiệu 2x1,5mm² (chống nhiễu, chống cháy) | 120 | m |  |  | 59072.2222 | 7088666.6667 | 8% | 567093 | 7655759.6667
9 | Ống nhựa luồn dây D32 | 100 | m |  |  | 36840.7407 | 3684074.0741 | 8% | 294726 | 3978800.0741
10 | Nút bấm báo động hỏa hoạn, đồng bộ với hệ thống nút bấm báo động | 1 | Bộ |  |  | 1973611.1111 | 1973611.1111 | 8% | 157889 | 2131500.1111
11 | Còi báo động | 1 | Bộ |  |  | 1315740.7407 | 1315740.7407 | 8% | 105259 | 1420999.7407
12 | Đèn chớp hỏa hoạn | 1 | Bộ |  |  | 723657.4074 | 723657.4074 | 8% | 57893 | 781550.4074
13 | Đầu dò hỗn hợp (khói và nhiệt) lắp trong nhà | 3 | Bộ |  |  | 1710462.963 | 5131388.8889 | 8% | 410511 | 5541899.8889
14 | Đầu dò nhiệt ngoài trời (loại chống nổ), kèm phụ kiện lắp đặt | 4 | Bộ |  |  | 13611111.1111 | 54444444.4444 | 8% | 4355556 | 58800000.4444
15 | Cáp đồng bọc PVC 2x1,5mm2 | 150 | m |  |  | 59072.2222 | 8860833.3333 | 8% | 708867 | 9569700.3333
16 | Ổng thép D21 luồn dây | 150 | m |  |  | 45914.8148 | 6887222.2222 | 8% | 550978 | 7438200.2222
17 | Co nối ống thép D21 | 20 | Cái |  |  | 15788.8889 | 315777.7778 | 8% | 25262 | 341039.7778
18 | Măng xông nối ống D21 | 20 | Cái |  |  | 9210.1852 | 184203.7037 | 8% | 14736 | 198939.7037
19 | Thép góc L70x70x5 - 14m | 75.18 | kg |  |  | 63155.5556 | 4748034.6667 | 8% | 379843 | 5127877.6667
20 | Thép góc L50x50x5 - 10m | 37.7 | kg |  |  | 63155.5556 | 2380964.4444 | 8% | 190477 | 2571441.4444
21 | Thép U120x52x4,8 dài 4m | 41.92 | kg |  |  | 63155.5556 | 2647480.8889 | 8% | 211798 | 2859278.8889
22 | Bulong giãn chân M12x150 | 16 | Bộ |  |  | 23683.3333 | 378933.3333 | 8% | 30315 | 409248.3333
23 | Di dời tủ báo cháy tự động trung tâm, dạng địa chỉ | 1 | Hệ thống |  |  | 14155555.5556 | 14155555.5556 | 8% | 1132444 | 15287999.5556
24 | Hộp nối cáp | 1 | hộp |  |  | 2434120.3704 | 2434120.3704 | 8% | 194730 | 2628850.3704
25 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx2,5mm² (nhân công) | 300 | m |  |  | 10000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
26 | Cáp đồng bọc PVC, có vỏ bọc đồng chống nhiễu 0,6/1kV - Cu/Fr-PVC/S/Fr-PVC – 2Cx1,5mm² (nhân công) | 350 | m |  |  | 8000 | 2800000 | 8% | 224000 | 3024000
27 | Ống thép lò xo tráng kẽm luồn dây báo cháy D21 | 150 | m |  |  | 28946.2963 | 4341944.4444 | 8% | 347356 | 4689300.4444
III | HỆ THỐNG CHỐNG CHÁY LAN TRUYỀN |  |  |  |  | 0
1 | Foam chống cháy 750 ml | 20 | Bình |  |  | 368407.4074 | 7368148.1481 | 8% | 589452 | 7957600.1481
2 | Ống nhựa HPDE (uPVC)- 90mm2 | 150 | m |  |  | 243412.037 | 36511805.5556 | 8% | 2920944 | 39432749.5556
3 | Co lơi cho ống HPDE D90 mm2 | 20 | cái |  |  | 261832.4074 | 5236648.1481 | 8% | 418932 | 5655580.1481
4 | Keo dán ống nhựa (đã tính tiền trong VLP lắp ống) | 10 | chai |  |  | 348671.2963 | 3486712.963 | 8% | 278937 | 3765649.963
5 | Dây cảm biến nhiệt dộ | 200 | m |  |  | 72365.7407 | 14473148.1481 | 8% | 1157852 | 15631000.1481
6 | Đào đất | 25 | lô |  |  | 855231.4815 | 21380787.037 | 8% | 1710463 | 23091250.037
7 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.75 | m3 |  |  | 2540740.7407 | 1905555.5556 | 8% | 152444 | 2057999.5556
8 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 1.8 | m3 |  |  | 2812962.963 | 5063333.3333 | 8% | 405067 | 5468400.3333
9 | Bu long neo M12x400 | 20 | kg |  |  | 85523.1481 | 1710462.963 | 8% | 136837 | 1847299.963
10 | Giá ĐỠ thép mạ kẽm PL60x4 | 20.3 | kg |  |  | 72365.7407 | 1469024.537 | 8% | 117522 | 1586546.537
11 | Lắp đặt bulon neo+giá ĐỠ | 20.3 | kg |  |  | 15788.8889 | 320514.4444 | 8% | 25641 | 346155.4444
12 | Láng vữa mặt cổ móng M100 | 3 | m2 |  |  | 157888.8889 | 473666.6667 | 8% | 37893 | 511559.6667
13 | Đắp đất công trình | 25 | lô |  |  | 592083.3333 | 14802083.3333 | 8% | 1184167 | 15986250.3333
IV | MÓNG M2(3 CK) |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất | 3 | lô |  |  | 1249953.7037 | 3749861.1111 | 8% | 299989 | 4049850.1111
2 | Bê tông lót móng đá 4x6, B7.5 | 0.2 | m3 |  |  | 2540740.7407 | 508148.1481 | 8% | 40652 | 548800.1481
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.4 | m3 |  |  | 2812962.963 | 1125185.1852 | 8% | 90015 | 1215200.1852
4 | SXLD cốt thép móng đường kính <=10mm | 15.3 | kg |  |  | 32893.5185 | 503270.8333 | 8% | 40262 | 543532.8333
5 | SXLD cốt thép móng đường kính <=18mm | 12.8 | kg |  |  | 32893.5185 | 421037.037 | 8% | 33683 | 454720.037
6 | Láng vữa mặt cổ móng,M100 | 0.32 | m2 |  |  | 157888.8889 | 50524.4444 | 8% | 4042 | 54566.4444
7 | Ống thép D=100mm | 1.2 | m |  |  | 421037.037 | 505244.4444 | 8% | 40420 | 545664.4444
8 | Lắp đặt bích thép đường kính 100mm | 2 | cặp bích |  |  | 282884.2593 | 565768.5185 | 8% | 45261 | 611029.5185
9 | CCLĐ Bulon M16x40 | 9.6 | kg |  |  | 85523.1481 | 821022.2222 | 8% | 65682 | 886704.2222
10 | Đắp đất công trình | 3 | lô |  |  | 592083.3333 | 1776250 | 8% | 142100 | 1918350
V | MÓNG M3(2CK) |  |  |  |  | 0
1 | Đào đất | 2 | lô |  |  | 1249953.7037 | 2499907.4074 | 8% | 199993 | 2699900.4074
2 | Beton lót móng rộng <=250cm đá 4x6, B7.5 | 0.0748 | m3 |  |  | 2540740.7407 | 190047.4074 | 8% | 15204 | 205251.4074
3 | Bê tông móng , đá 1x2, B15 | 0.095 | m3 |  |  | 2812962.963 | 267231.4815 | 8% | 21379 | 288610.4815
4 | Láng vữa mặt cổ móng M100 dày 2,5cm | 0.38 | m2 |  |  | 157888.8889 | 59997.7778 | 8% | 4800 | 64797.7778
5 | CCLĐ Bulong lắp tủ M12x50 | 1.6 | kg |  |  | 85523.1481 | 136837.037 | 8% | 10947 | 147784.037
6 | Đắp đất công trình | 2 | lô |  |  | 592083.3333 | 1184166.6667 | 8% | 94733 | 1278899.6667
VI | PHÁ DỠ VÀ TÁI LẬP NỀN ĐƯỜNG ĐỂ CHÔN ỐNG PCCC
1 | Phá dỡ đường bê tông đường trong trạm | 1 | lô |  |  | 8393518.5185 | 8393518.5185 | 8% | 671481 | 9064999.5185
2 | Phá lớp đá nền đường | 1 | lô |  |  | 5353703.7037 | 5353703.7037 | 8% | 428296 | 5781999.7037
3 | Làm móng đường cấp phối đá dăm 0-4 | 0.27 | m3 |  |  | 1118379.6296 | 301962.5 | 8% | 24157 | 326119.5
4 | Rải bao xi măng | 1.33 | m2 |  |  | 328935.1852 | 437483.7963 | 8% | 34999 | 472482.7963
5 | Bê tông đường đá 1x2, B25 | 0.3333 | m3 |  |  | 3355138.8889 | 1118267.7917 | 8% | 89461 | 1207728.7917
VII | HỆ THỐNG PCCC BẰNG NƯỚC |  |  |  |  | 0
1 | CCLĐ đồng hồ đo áp lực | 1 | cái |  |  | 855231.4815 | 855231.4815 | 8% | 68419 | 923650.4815
2 | CCLĐ Van cổng D100 | 5 | cái |  |  | 3345928.7037 | 16729643.5185 | 8% | 1338371 | 18068014.5185
3 | CCLĐ Van cổng D80 | 1 | cái |  |  | 2789370.3704 | 2789370.3704 | 8% | 223150 | 3012520.3704
4 | CCLĐ Van một chiều D100 | 2 | cái |  |  | 2818316.6667 | 5636633.3333 | 8% | 450931 | 6087564.3333
5 | CCLĐ van an toàn đk 80 | 1 | cái |  |  | 12894259.2593 | 12894259.2593 | 8% | 1031541 | 13925800.2593
6 | CCLĐ lọc chữ Y | 1 | cái |  |  | 2078870.3704 | 2078870.3704 | 8% | 166310 | 2245180.3704
7 | Ống cao su mềm 100mm | 4 | cái |  |  | 947333.3333 | 3789333.3333 | 8% | 303147 | 4092480.3333
8 | CCLĐ ống thép , đk 100 | 15 | m |  |  | 421037.037 | 6315555.5556 | 8% | 505244 | 6820799.5556
9 | CCLĐ ống thép , đk 80 | 11 | m |  |  | 368407.4074 | 4052481.4815 | 8% | 324199 | 4376680.4815
10 | CCLĐ Co thép 90, đk 100 mm | 5 | cái |  |  | 249990.7407 | 1249953.7037 | 8% | 99996 | 1349949.7037
11 | CCLĐ Co thép 90, đk 80 mm | 6 | cái |  |  | 140784.2593 | 844705.5556 | 8% | 67576 | 912281.5556
12 | T thép đều của ống D100mm | 3 | cái |  |  | 319725 | 959175 | 8% | 76734 | 1035909
13 | T thép đều của ống D80mm | 2 | cái |  |  | 217097.2222 | 434194.4444 | 8% | 34736 | 468930.4444
14 | Lắp đặt giảm đồng trục 100mmx80mm | 1 | cái |  |  | 197361.1111 | 197361.1111 | 8% | 15789 | 213150.1111
15 | Lắp mặt bích thép, đk 100 | 6 | cặp bích |  |  | 263148.1481 | 1578888.8889 | 8% | 126311 | 1705199.8889
16 | Lắp mặt bích thép, đk 80 | 2 | cặp bích |  |  | 236833.3333 | 473666.6667 | 8% | 37893 | 511559.6667
17 | Thép gia công mạ kẽm giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô |  |  | 7236574.0741 | 7236574.0741 | 8% | 578926 | 7815500.0741
18 | Joint cao su | 1 | lô |  |  | 1973611.1111 | 1973611.1111 | 8% | 157889 | 2131500.1111
19 | Bu lông neo cho hệ thống bơm | 1 | lô |  |  | 2368333.3333 | 2368333.3333 | 8% | 189467 | 2557800.3333
20 | Bu lông cho van lọc Y | 1 | lô |  |  | 1118379.6296 | 1118379.6296 | 8% | 89470 | 1207849.6296
21 | Bu lông giãn nở | 1 | lô |  |  | 855231.4815 | 855231.4815 | 8% | 68419 | 923650.4815
22 | Sơn ống, giá đỡ hệ thống bơm | 1 | lô |  |  | 4605092.5926 | 4605092.5926 | 8% | 368407 | 4973499.5926
23 | Ống PVC luồn dây D50 | 0.3 | 100m |  |  | 23683.3333 | 7105 | 8% | 568 | 7673
24 | Dây cáp tín hiệu đồng bọc PVC 4x10mm2 | 50 | m |  |  | 276305.5556 | 13815277.7778 | 8% | 1105222 | 14920499.7778
25 | Lắp cáp đồng bọc (3x25+1x16)mm2 | 60 | m |  |  | 559189.8148 | 33551388.8889 | 8% | 2684111 | 36235499.8889
VIII | HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG VÀ HỌNG CHỮA CHÁY |  |  |  |  | 0
1 | Ống thép đen D100 | 1.2 | 100m |  |  | 36659259.2593 | 43991111.1111 | 8% | 3519289 | 47510400.1111
2 | LĐ Co thép 90, đk 100 mm | 8 | cái |  |  | 249990.7407 | 1999925.9259 | 8% | 159994 | 2159919.9259
3 | T thép đều của ống D100mm | 1 | cái |  |  | 319725 | 319725 | 8% | 25578 | 345303
4 | Mặt bích DN=100mm | 5 | cặp bích |  |  | 263148.1481 | 1315740.7407 | 8% | 105259 | 1420999.7407
5 | Van cổng D100 | 1 | cái |  |  | 3345928.7037 | 3345928.7037 | 8% | 267674 | 3613602.7037
6 | Tủ trụ cứu hoả ngoài trời (gồm cuôn vòi 65mm-20m kèm tủ đựng, lăng phun A) | 2 | bộ |  |  | 5907222.2222 | 11814444.4444 | 8% | 945156 | 12759600.4444
7 | Trụ cứu hỏa ngoài trời | 3 | bộ |  |  | 11288148.1481 | 33864444.4444 | 8% | 2709156 | 36573600.4444
8 | Sơn hoàn thiện hệ thống ống và khớp nối | 1 | lô |  |  | 11274537.037 | 11274537.037 | 8% | 901963 | 12176500.037
9 | Joint cao su | 1 | lô |  |  | 3289351.8519 | 3289351.8519 | 8% | 263148 | 3552499.8519
10 | Dây đồng trần C120mm2 | 10 | m |  |  | 855231.4815 | 8552314.8148 | 8% | 684185 | 9236499.8148
11 | Đầu cốt đồng loại ép (cỡ dây 120mm2) | 0.3 | 10cái |  |  | 46050.9259 | 13815.2778 | 8% | 1105 | 14920.2778
12 | Mối hàn hóa nhiệt kiểu T (Dây đồng 120mm2 /dây đồng 120mm2) | 3 | cái |  |  | 328935.1852 | 986805.5556 | 8% | 78944 | 1065749.5556
13 | Lắp đặt toàn bộ thiết bị và thử nghiệm hệ thống PCCC | 1 | t.bộ |  |  | 113425925.9259 | 113425925.9259 | 8% | 9074074 | 122499999.9259
IX | MÁI CHE THIẾT BỊ PCCC |  |  |  |  | 0
1 | Bê tông lót đá 4x6, M100 | 0.704 | m3 |  |  | 2960416.6667 | 2084133.3333 | 8% | 166731 | 2250864.3333
2 | Bê tông đá 1x2, B15 | 1.13 | m3 |  |  | 3355138.8889 | 3791306.9444 | 8% | 303305 | 4094611.9444
3 | SXLD xà gồ thép | 29.8 | kg |  |  | 85523.1481 | 2548589.8148 | 8% | 203887 | 2752476.8148
4 | CCLĐ ống thép gia cường D38x1.4mm | 1.1 | m |  |  | 72365.7407 | 79602.3148 | 8% | 6368 | 85970.3148
5 | Sơn sắt thép | 2.9153 | m2 |  |  | 368407.4074 | 1074018.1148 | 8% | 85921 | 1159939.1148
6 | SXLD mái tôn màu 4,5 dem | 6.51 | m2 |  |  | 236833.3333 | 1541785 | 8% | 123343 | 1665128
7 | CCLĐ Bu long giãn chân M12x150 | 8 | bộ |  |  | 124995.3704 | 999962.963 | 8% | 79997 | 1079959.963
X | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 0
1 | Thiết bị Ethernet Switch | 1 | bộ |  |  | 68055555.5556 | 68055555.5556 | 8% | 5444444 | 73499999.5556
2 | Relay trung gian 110DVC | 24 | T/bộ |  |  | 272222.2222 | 6533333.3333 | 8% | 522667 | 7056000.3333
3 | Hàng kẹp điều khiển | 100 | cái |  |  | 90740.7407 | 9074074.0741 | 8% | 725926 | 9800000.0741
4 | Hàng kẹp tín hiệu | 150 | cái |  |  | 90740.7407 | 13611111.1111 | 8% | 1088889 | 14700000.1111
5 | Cáp tín hiệu có bọc giáp chống nhiễu | 100 | m |  |  | 63518.5185 | 6351851.8519 | 8% | 508148 | 6859999.8519
6 | Cáp quang multi-mode (dây nhảy quang 20m) | 20 | sợi |  |  | 408333.3333 | 8166666.6667 | 8% | 653333 | 8819999.6667
7 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 100 | m |  |  | 13611.1111 | 1361111.1111 | 8% | 108889 | 1470000.1111
8 | Cáp nguồn 2 x 2,5mm² | 60 | m |  |  | 40833.3333 | 2450000 | 8% | 196000 | 2646000
9 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | T.bộ |  |  | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037
XI | HỆ THỐNG APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 0
1 | Máy tính công nghiệp (bao gồm cả màn hình) | 1 | bộ |  |  | 213240740.7407 | 213240740.7407 | 8% | 17059259 | 230299999.7407
2 | Cáp mạng SFTPCAT6 | 300 | m |  |  | 13611.1111 | 4083333.3333 | 8% | 326667 | 4410000.3333
3 | Connector RS232 | 11 | Bộ |  |  | 453703.7037 | 4990740.7407 | 8% | 399259 | 5389999.7407
4 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | 1 | T.bộ |  |  | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037
XII | HỆ THỐNG CAMERA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH |  |  |  |  | 0
1 | Trung tâm kiểm soát ra vào | 1 | Bộ |  |  | 22685185.1852 | 22685185.1852 | 8% | 1814815 | 24500000.1852
2 | Camera quan sát, loại cố định, tự động điều chỉnh tiêu cự, có khả năng quan sát góc rộng, lắp đặt trong nhà, chịu được điều kiện khí hậu nhiệt đới, hoạt động được cả ngày lẫn đêm, kèm theo: ống kính zoom, hộp bảo vệ, chân đế, các vật liệu khác,… | 2 | Cái |  |  | 5898148.1481 | 11796296.2963 | 8% | 943704 | 12740000.2963
3 | Dây tín hiệu | 90 | m |  |  | 13611.1111 | 1225000 | 8% | 98000 | 1323000
4 | Dây cấp nguồn | 100 | m |  |  | 40833.3333 | 4083333.3333 | 8% | 326667 | 4410000.3333
5 | Ống PVC D19 luồn dây (trong nhà) | 100 | m |  |  | 36296.2963 | 3629629.6296 | 8% | 290370 | 3919999.6296
6 | Ống ruột gà thép D19 luồn dây (ngoài trời) | 50 | m |  |  | 45370.3704 | 2268518.5185 | 8% | 181481 | 2449999.5185
7 | Trọn bộ ốc vít, co, ống nối, băng keo để lắp đặt | 1 | Trọn bộ |  |  | 4537037.037 | 4537037.037 | 8% | 362963 | 4900000.037
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1272959548.7769
Thuế VAT | [9 empty] | 101836765
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 1374796313.7769
(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi sáu nghìn, ba trăm mười bốn đồng ./.)