## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Đường dây 110kV Rạch Giá 2 - Vĩnh Quang
Hạng mục: Cung cấp và thi công hoàn thiện hệ thống Thông tin liên lạc và SCADA - Trạm 110kV Vĩnh Quang
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 240326/HĐXL/TSM-HGP ngày 24 tháng 03 năm 2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
33 | HỆ THỐNG SCADA DO BÊN A CUNG CẤP, NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRƯỜNG
33.1 | Thiết bị Erthernet switch | 1 | bộ |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
34 | HỆ THỐNG SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH
34.1 | Hàng kẹp tín hiệu | 50 | cái |  | Việt Nam | 100000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
34.2 | Cáp điện đơn mềm 1x1,5mm2 | 50 | m |  | Cadivi/Việt Nam | 15000 | 750000 | 8% | 60000 | 810000
34.3 | Cáp điện đơn mềm 1x2,5mm2 | 50 | m |  | Cadivi/Việt Nam | 17000 | 850000 | 8% | 68000 | 918000
34.4 | Dây nhảy quang Singlemode Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 20m | 2 | sợi |  | TSM/Việt Nam | 300000 | 600000 | 8% | 48000 | 648000
34.5 | Dây nhảy Cáp quang multimode Duplex pathcord, MM 50/125µm OM3, SC/FC/LC/ST... (phù hợp thiết bị), dài 20m | 10 | sợi |  | TSM/Việt Nam | 1000000 | 10000000 | 8% | 800000 | 10800000
34.6 | Cáp mạng TCP/IP | 100 | m |  | TSM/Việt Nam | 25000 | 2500000 | 8% | 200000 | 2700000
34.7 | Ống nhựa ruột gà PVC Ø25 | 100 | m |  | Việt Nam | 25000 | 2500000 | 8% | 200000 | 2700000
34.8 | Đầu cáp mạng RJ45 | 10 | cái |  | Việt Nam | 15000 | 150000 | 8% | 12000 | 162000
34.9 | MCB 110VDC | 1 | cái |  | Việt Nam | 300000 | 300000 | 8% | 24000 | 324000
34.10 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây gút, ốc vít, nhãn cáp…) | 1 | T.bộ |  | Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
34.11 | Phần ngăn lộ hoàn chuyển rơ le trạm 220kV Rạch Giá 2
34.11.1 | Dây nhảy quang Singlemode Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 20m | 4 | sợi |  | TSM/Việt Nam | 500000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
34.11.2 | Dây nhảy Cáp quang multimode Duplex pathcord, MM 50/125µm OM3, SC/FC/LC/ST... (phù hợp thiết bị), dài 20m | 2 | sợi |  | TSM/Việt Nam | 700000 | 1400000 | 8% | 112000 | 1512000
34.11.3 | Ống nhựa ruột gà PVC Ø25 | 200 | m |  | Việt Nam | 25000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
35 | PHẦN HỆ THỐNG TTLL DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH
35.1 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như ống gen nhiệt, dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp...... | 1 | Bộ |  | TSM/Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
35.2 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: | 1 | Bộ |  | TSM/Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
35.3 | Cáp quang Non-metalic (24 sợi SM) | 100 | m |  | TSM/Việt Nam | 30000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
35.4 | Ống nhựa bảo vệ D34 | 100 | m |  | Việt Nam | 45000 | 4500000 | 8% | 360000 | 4860000
35.5 | Phần ngăn lộ hoàn chuyển rơ le trạm 220kV Rạch Giá 2
35.5.1 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24 | 4 | Bộ |  | TSM/Việt Nam | 5000000 | 20000000 | 8% | 1600000 | 21600000
35.5.2 | Hộp nối - loại 3 đầu ra | 1 | bộ |  | Việt Nam | 6500000 | 6500000 | 8% | 520000 | 7020000
35.5.3 | Cáp quang ADSS 24 sợi | 200 | m |  | Việt Nam | 25000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
36 | HỆ THỐNG ĐO XA APPMETER DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN THIỆN TẠI CÔNG TRÌNH
36.1 | Cáp mạng SFTPCAT6 | 100 | m | PFM920I-6UN1 | Dahua/Trung Quốc | 25000 | 2500000 | 8% | 200000 | 2700000
36.2 | Connector RS232 | 2 | Bộ | YL-SMG-9DM | HD Link/Trung Quốc | 300000 | 600000 | 8% | 48000 | 648000
36.3 | Đầu cáp mạng RJ45 | 4 | Cái |  |  | 15000 | 60000 | 8% | 4800 | 64800
36.4 | Ống lõi thép D13 | 100 | m |  |  | 40000 | 4000000 | 8% | 320000 | 4320000
36.5 | Vật liệu phụ (cổ cáp, gen, coss, băng keo điện, dây rút, ốc vít, nhãn cáp …) | 1 | T.bộ |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 100210000
Thuế VAT (8%) | [9 empty] | 8016800
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 108226800
(Bằng chữ: Một trăm lẻ tám triệu, hai trăm hai mươi sáu nghìn, tám trăm đồng/.)