## Scada_TTLL
PHỤ LỤC 01: BẢNG CHI TIẾT GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
Công trình: Trạm biến áp 110kV Trà Ôn
Hạng mục: Cung cấp và thi công hoàn thiện hệ thống Thông tin liên lạc và SCADA - Trạm 110kV Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
(Đính kèm theo Hợp đồng số: 100426/HĐXL/TSM-XLĐTĐ ngày 10/04/2026)
Stt | Mô tả công việc mời thầu | Khối lượng | Đơn vị tính | Mã hiệu | Nguồn sản xuất | Đơn giá | Thành tiền trước thuế VAT | Thuế VAT |  | Tổng tiền | Ghi chú
[8 empty] | % | Tiền thuế
26 | PHẦN TTLL CỦA TOÀN CÔNG TRÌNH Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 1.9.1: Thuyết minh- Khối lượng- Bảng kê và Tập 1.9.2 Các bản vẽ TBA110-VT 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
26.1 | PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI TBA 110KV TRÀ ÔN, TBA 110KV BÌNH MINH; TẠI TBA 110KV VŨNG LIÊM DO CHỦ ĐẦU TƯ CẤP TẠI KHO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀN TẤT TẠI CÔNG TRÌNH
26.1.1 | Thiết bị hộp nối quang Joint box 1x24: - Loại lắp trên trụ, có 2 ngõ cho cáp quang 24 sợi - Bao gồm các phụ kiện để lắp đặt (Ghi chú: Box này cho 1 tuyến OPGW) | 1 | Hộp |  |  | 3000000 | 3000000 | 8% | 240000 | 3240000
26.1.2 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute Layer 3 (OT-WAN) - Switch Distribute. Đảm bảo kết nối 2 Switch này và tương thích với mạng truyền dẫn hiện hữu. Bao gồm: - 04 x port 1000/10000Base-SFP. Bao gồm SFP 1000/10000 Mbps 40-60km, tương thích với hệ thống hiện hữu. - ≥ 20 x port 10/100/1000 BaseSFP. Bao gồm module quang, đồng theo triển khai kết nối thực tế trạm mới/ hiện hữu, module đồng bộ hãng sản xuất Switch, tương thích với hệ thống hiện hữu. | 2 | Bộ |  |  | 1000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
26.1.3 | Thiết bị Ethernet Switch Layer 3 (IT-WAN) - Tương thích kết nối với các Switch IT-WAN hiện hữu (T-Marc 3348S/SH). - Số cổng kết nối: ≥ 4 cổng 10G SFP+ (Bao gồm modul quang 10Gbps, 40km, single mode, LC). ≥ 8 cổng 01G SFP (Bao gồm modul quang) ≥ 4 cổng 01G RJ45 (Bao gồm modul SFP đồng RJ45). | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
26.1.4 | Tủ TTLL | 1 | Tủ |  |  | 7000000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
26.1.5 | Thiết bị điện thoại IP phone | 1 | Bộ |  |  | 300000 | 300000 | 8% | 24000 | 324000
26.1.6 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
26.1.7 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute Layer 3 (OT-WAN) - Switch Distribute. Đảm bảo kết nối 2 Switch này và tương thích với mạng truyền dẫn hiện hữu. Bao gồm: - 04 x port 1000/10000Base-SFP. Bao gồm SFP 1000/10000 Mbps 40-60km, tương thích với hệ thống hiện hữu. - ≥ 20 x port 10/100/1000 BaseSFP. Bao gồm module quang, đồng theo triển khai kết nối thực tế trạm mới/ hiện hữu, module đồng bộ hãng sản xuất Switch, tương thích với hệ thống hiện hữu. | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
26.1.8 | Thiết bị Ethernet Switch Distribute Layer 3 (OT-WAN) - Switch Distribute. Đảm bảo kết nối 2 Switch này và tương thích với mạng truyền dẫn hiện hữu. Bao gồm: - 04 x port 1000/10000Base-SFP. Bao gồm SFP 1000/10000 Mbps 40-60km, tương thích với hệ thống hiện hữu. - ≥ 20 x port 10/100/1000 BaseSFP. Bao gồm module quang, đồng theo triển khai kết nối thực tế trạm mới/ hiện hữu, module đồng bộ hãng sản xuất Switch, tương thích với hệ thống hiện hữu. | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
26.2 | PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI TBA 110KV TRÀ ÔN, TBA 110KV BÌNH MINH, TẠI TBA 110KV VŨNG LIÊM DO NHÀ THẦU CUNG CẤP, VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀN TẤT TẠI CÔNG TRÌNH
26.2.1 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như: dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp, ống gen nhiệt… (Ghi chú: ODF của 1 tuyến OPGW và 2 tuyến ADSS) | 2 | Hộp |  |  | 3500000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
26.2.2 | Cáp quang NMOC (Ghi chú: NMOC này cho 1 tuyến OPGW) | 150 | mét | CPKL1-24FO | POSTEF/VN | 25000 | 3750000 | 8% | 300000 | 4050000
26.2.3 | Module quang SFP cho thiết bị Switch Layer 3 (OT-WAN) | 4 | Module | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 10000000 | 40000000 | 8% | 3200000 | 43200000
26.2.4 | Module quang SFP cho thiết bị Switch Layer 3 (IT-WAN) | 4 | Module | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 10000000 | 40000000 | 8% | 3200000 | 43200000
26.2.5 | Thiết bị lọc IP, giới hạn truy cập IP Filter (Firewall) | 1 | Bộ | CP1575 | Checkpoint/Taiwan | 102000000 | 102000000 | 8% | 8160000 | 110160000
26.2.6 | Cáp quang single-mode (dây nhảy quang): Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 10m | 6 | Sợi | DN | TSM/VN | 250000 | 1500000 | 8% | 120000 | 1620000
26.2.7 | Trọn bộ cáp quang, cáp mạng, cáp nguồn, cáp điều khiển, aptomat, dây tiếp địa, ống luồn cáp, vật liệu, phụ kiện,… để hoàn thiện hệ thống TTLL tại TBA 110kV Trà Ôn | 1 | Lô |  |  | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
26.2.8 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như: dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp, ống gen nhiệt… (Ghi chú: ODF của 1 tuyến OPGW và 2 tuyến ADSS) | 1 | Hộp | ODF24 | TSM/VN | 3500000 | 3500000 | 8% | 280000 | 3780000
26.2.9 | Module quang SFP cho thiết bị Switch Layer 3 (OT-WAN) | 4 | Module | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 10000000 | 40000000 | 8% | 3200000 | 43200000
26.2.10 | Cáp quang single-mode (dây nhảy quang): Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 10m | 2 | Sợi | DN | TSM/VN | 250000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
26.2.11 | Trọn bộ cáp quang, cáp mạng, cáp nguồn, cáp điều khiển, aptomat, dây tiếp địa, ống luồn cáp, vật liệu, phụ kiện,… để hoàn thiện hệ thống TTLL tại TBA 110kV Bình Minh | 1 | Lô |  | Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
26.2.12 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như: dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp, ống gen nhiệt… (Ghi chú: ODF của 1 tuyến OPGW và 2 tuyến ADSS) | 1 | Hộp | ODF24 | TSM/VN | 3500000 | 3500000 | 8% | 280000 | 3780000
26.2.13 | Module quang SFP kèm license cho thiết bị Switch IT-WAN hiện hữu (T-Marc 3348S/SH) | 2 | Bộ | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 55000000 | 110000000 | 8% | 8800000 | 118800000
26.2.14 | Module quang SFP cho thiết bị Switch Layer 3 (OT-WAN) | 4 | Module | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 10000000 | 40000000 | 8% | 3200000 | 43200000
26.2.15 | Cáp quang single-mode (dây nhảy quang): Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 10m | 2 | Sợi | DN | TSM/VN | 250000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
26.2.16 | Trọn bộ cáp quang, cáp mạng, cáp nguồn, cáp điều khiển, aptomat, dây tiếp địa, ống luồn cáp, vật liệu, phụ kiện,… để hoàn thiện hệ thống TTLL tại TBA 110kV Vũng Liêm | 1 | Lô |  | Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
26.3 | PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ TẠI ĐIỆN LỰC TRÀ ÔN (Tên gọi trước đây) DO NHÀ THẦU CUNG CẤP,VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀN TẤT TẠI CÔNG TRÌNH
26.3.1 | Thiết bị phối dây quang ODF 1x24: - Bao gồm đầy đủ các phụ kiện, vật tư như: dây nhảy pigtail, hộp nhựa gắn dây pigtail, kẹp, ống gen nhiệt… (Ghi chú: ODF của 1 tuyến OPGW và 2 tuyến ADSS) | 2 | Hộp | ODF24 | TSM/VN | 3500000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
26.3.2 | Module quang SFP kèm license cho thiết bị Switch IT-WAN hiện hữu (T-Marc 3348S/SH) | 2 | Bộ | 10G SFP+ SMF | WT/Telco / China | 55000000 | 110000000 | 8% | 8800000 | 118800000
26.3.3 | Cáp quang single-mode (dây nhảy quang): Duplex pathcord, SM 9/125µm, SC/FC/ST/LC… (phù hợp thiết bị), dài 10m | 4 | Sợi | DN | TSM/VN | 250000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
26.3.4 | Trọn bộ cáp quang, cáp mạng, cáp nguồn, cáp điều khiển, aptomat, dây tiếp địa, ống luồn cáp, vật liệu, phụ kiện,… để hoàn thiện hệ thống TTLL tại Điện lực Trà Ôn (Tên gọi trước đây) | 1 | Lô |  | Việt Nam | 5000000 | 5000000 | 8% | 400000 | 5400000
27 | PHẦN VTTB SCADA CHO TOÀN CÔNG TRÌNH Yêu cầu kỹ thuật theo Tập 1.9.1: Thuyết minh- Khối lượng- Bảng kê và Tập 1.9.2 Các bản vẽ TBA110-VT 03-06-07-08-09-10
27.1 | PHẦN VTTB SCADA DO CHỦ ĐẦU TƯ CẤP TẠI KHO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (THỦ ĐỨC), NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN VÀ LẮP ĐẶT HOÀN TẤT TẠI CÔNG TRÌNH
27.1.1 | Máy tính GATEWAY | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
27.1.2 | Máy tính HMI (Desktop) | 1 | Bộ |  |  | 500000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
27.1.3 | Màn hình LCD >= 21 inches, chuột, bàn phím và dây kết nối | 3 | Trọn bộ |  |  | 300000 | 900000 | 8% | 72000 | 972000
27.1.4 | Ethernet Switch kết nối IEDs, BCU, Gateway,… | 4 | Bộ |  |  | 500000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
27.1.5 | Thiết bị thu nhận thời gian thực GPS + Anten | 1 | Bộ |  |  | 1000000 | 1000000 | 8% | 80000 | 1080000
27.1.6 | Tủ thiết bị SCADA | 1 | Bộ |  |  | 7000000 | 7000000 | 8% | 560000 | 7560000
27.1.7 | Inverter 220VAC & 110VDC-220VAC, 2000VA (power supply), (Điện áp vào: 220VAC và 110VDC ± 20%. Điện áp ra: 220VAC dạng Sine chuẩn. Công suất ngõ ra: 2KVA) | 1 | Bộ |  |  | 500000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
27.1.8 | Phần mềm Gateway và HMI trọn bộ | 1 | Lô |  |  | 500000 | 500000 | 8% | 40000 | 540000
27.2 | PHẦN VTTB SCADA DO NHÀ THẦU CUNG CẤP,VẬN CHUYỂN ĐẾN CÔNG TRƯỜNG VÀ LẮP ĐẶT HOÀN TẤT TẠI CÔNG TRÌNH
27.2.1 | Máy tính Kỹ thuật ENGINEERING | 1 | Bộ | ACP-4320 | Advantech/Taiwan | 128000000 | 128000000 | 8% | 10240000 | 138240000
27.2.2 | Trọn bộ vật liệu, phụ kiện để thực hiện hoàn chỉnh hệ thống SCADA (Cáp quang, dây nhảy quang, cáp mạng CAT6, cáp nguồn,….) | 1 | Lô |  | Việt Nam | 2000000 | 2000000 | 8% | 160000 | 2160000
Tổng giá trị trước thuế (VNĐ) | [9 empty] | 689950000 |  | 103492500
Thuế VAT | [9 empty] | 55196000
Tổng giá trị sau thuế (VNĐ) | [9 empty] | 745146000
(Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi sáu nghìn đồng./.)